 **彰化基督教醫院 檢驗醫學部**

 **尿液培養(一般中段尿)檢體採集須知**

清潔中段排尿(Clean-voided midstream urine collection)

1. 採檢注意事項：
2. 盡可能收集早晨的尿液，或讓尿液至少停留4小時，以降低偽陰性。
3. 無尿液時，不可大量飲用水分，會降低檢出率。
4. 女性採檢步驟：
5. 以肥皂及清水清潔手部，待手部乾燥。
6. 用兩指撐開陰唇，向兩旁撥開。
7. 用酒精棉片或優碘棉枝消毒內陰部，由上至下，特別是尿道口。
8. 取另一酒精棉片或優碘棉枝擦拭小陰唇。
9. 最後再取另一酒精棉片或優碘棉枝再次消毒內陰部。
10. 排掉前段之尿液(不要停止排尿)。
11. 收集之後中段尿液，直接排入採檢容器內。
12. 男性採檢步驟：
13. 以肥皂及清水清潔手部，等待手部乾燥。
14. 將包皮後推。
15. 用酒精棉片或優碘棉枝消毒尿道口。
16. 排掉前段之尿液(不要停止排尿)。
17. 收集之後中段尿液，直接排入採檢容器內。
18. 檢體量要求：
19. 細菌培養：至少1 mL
20. 黴菌培養：至少1 mL
21. 分枝桿菌培養：5-10 mL
22. 儲存及傳送要求：
23. 細菌培養：採檢後2小時內室溫送達，或將檢體保存於2-8℃並於24小時內冷藏送達。
24. 黴菌培養：採檢後2小時內室溫送達。
25. 分枝桿菌培養：採檢後1小時內室溫送達，或將檢體保存於2-8℃並於3天內送達。

門診檢驗室(173診)服務時間： 兒童醫院檢驗室(229診)服務時間：

週一至週五：7：00-22：00 週一至週五：8：30-21：30

週 六：7：00-14：00 週 六：8：00-13：30

電話：(04)7238595轉分機7273 電話：(04)7238595轉分機1229

6810-單張-中文-010-05 參考來源 6810-SOP-08-001

 修訂日期：2024年1月19日

