- 目的：

  - 依據『人體生物資料庫管理條例』，提供機構對於人體生物資料庫的管理規範，依此管理辦法訂定本規定，以確保人體生物資料庫資訊安全的作業要點。

- 定義：

  - 生物資料庫：指為生物醫學研究之目的，以人口群或特定群體為基礎，內容包括參與者之生物檢體、自然人資料及其他有關之資料、資訊；且其生物檢體、衍生物或相關資料、資訊為後續運用之需要，以非去連結方式保存之資料庫。

- 法源

  - 法源依據 :

    - 人體生物資料庫管理條例第十三條(99.2.3)。

  - 法令依據 :

    - 人體生物資料庫資訊安全規範。

- 核准機構：彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院。

- 組織與責任

  - 組織名稱：人體生物資料庫資訊安全執行小組(以下稱小組)。

  - 組織與成員：

    - 隸屬於人體生物資料庫倫理委員會，任期一年。

    - 小 組 長：資訊部主任。

副小組長：資訊處理人員。

組    員：資訊部副主任、資料管理組長、系統維護組長、網路管理組長、系統維護人員。

  - 權責：

    - 辦理資訊安全政策、規劃、執行的審議、督導事項。

    - 依執行進度修訂本規定。

    - 受「人體生物資料庫倫理委員會」指導，逐年檢討本規定，並做必要之修正。

  - 小組工作項目：

    - 小組長

      - 執行人體生物資料庫資訊安全執行小組的決議事項。

      - 提報資訊安全工作執行狀況。

      - 資訊安全法規、標準及合約要求之收集與更新。

      - 資訊安全管理制度矯正預防措施之審查。

    - 副小組長

      - 執行人體生物資料庫資訊安全執行小組的決議事項。

      - 執行資訊安全教育訓練規劃、推動，維護資訊安全教育訓練紀錄。

      - 協助建立業務持續運作計畫。

      - 依據資訊安全稽核報告，執行改善行動。

    - 資訊部副主任

      - 執行人體生物資料庫資訊安全執行小組的決議事項。

      - 執行資訊安全教育訓練規劃、推動，維護資訊安全教育訓練。

      - 資訊安全法規、標準及合約要求之收集與更新。

    - 資料管理組長

      - 執行人體生物資料庫資訊安全執行小組的決議事項。

      - 應用適當工具或方法以確保各資料庫正常運作。

      - 確保資料管理依據作業規範執行。

    - 系統維組組長

      - 執行人體生物資料庫資訊安全執行小組的決議事項。

      - 確認電腦設備、辦公區域之實體安全機制運作。

      - 應用適當工具或方法以確保各主機及相關資訊設備運作。

      - 執行各項資訊安全例行作業檢查。

    - 網路管理組長

      - 執行人體生物資料庫資訊安全執行小組的決議事項。

      - 應用適當工具或方法以確保網路正常運作。

    - 系統維護人員

      - 執行人體生物資料庫資訊安全執行小組的決議事項。

      - 應用適當工具或方法以確保使用人員有恰當之存取控制。

      - 負責資訊設備維修作業，並確保維修前資料清空作業。

- 管理規定

  - 規範人員範圍：

    - 設置者(資訊安全管理負責人)：為人體生物資料庫資訊安全主要管理者，負責相關人員之權限管理，並指派小組人員進行稽核工作。

    - 單位主管(人體生物資料庫管理單位主管)：為人體生物資料庫資料的製作人員單位主管，負責人體生物資料庫資料業務授權，並督導一般使用人員作業規範。

    - 一般使用人員(人體生物資料庫相關工作人員)：為人體生物資料庫資料的製作人員，負責人體生物資料庫資料的存取、增加、刪除、查閱、列印等一般性操作。

    - 資料領受人(人體生物資料資料申請者)：為申請人體生物資料資料之人員。

    - 資訊人員(資訊部人員)：負責人體生物資料庫資料主機的維護、管理作業。

    - 檢體處理人員：負責業務為檢體入庫相關作業，包括檢體處理、分裝、上架、及流水號編碼，並且製作管理各種檢體入庫登記表，收錄「檢體流水號、檢體部位、診斷、檢體從取下到留存完成所耗用的時間、每一檢體存放之位置」等不含參與者個人資訊之資料。於出庫作業時，檢體處理人員負責檢體之篩選，並將適合之流水號交由資訊處理人員進行資訊流程 (檢體處理人員與資訊處理人員不得互為兼任)。

    - 資訊處理人員:專責保存管理各項參與者個人資料及出庫流程之編碼作業(檢體處理人員與資訊處理人員不得互為兼任)。

  - 人員管理及資訊安全訓練

    - 對資訊有關業務及人員有異動時能進行安全評估，並實施資訊安全相關教育訓練。

    - 院方應每年安排一次全院性資訊安全教育訓練，提供人體生物資料庫從事人員了解資訊安全管理。

    - 業務相關人員應參加院內舉辦之資訊安全相關課程。

    - 資訊安全管理人員不得由研究人員兼任。

  - 電腦系統安全管理

    - 使用之電腦主機需定期至資訊部取得漏洞修正、電腦病毒碼及其他惡意軟體防範之更新程式碼，並依指示進行修正。

    - 一般使用人員在製作人體生物資料庫資料應在實體隔離環境之電腦進行資料處理。

    - 人體生物資料庫有關資料，是可以加密方式處理，解碼密碼與資料分別存放。

  - 網路安全管理

    - 人體生物資料庫內使用之個人電腦不可連接網際網路，並以實體隔離方式建構及使用，各電腦不互相以任何型式串接（例如內部網路），不可與院內網路連接，以減少資料遭外部侵入之風險。

    - 不得私接其他網路設備。

    - 人體生物資料庫人員電子郵件使用規定應遵循院內規章Q3醫院電子郵件管理辦法。

    - 人體生物資料庫人員於更新網頁公告資訊時，應遵循院內規章Q5電子公告管理辦法。

  - 資訊系統存取控制管理規範

    - 領受人儲放人體生物資料庫資料之媒體載體應需經本院資訊部人員認可方可使用。

列印資料後，應立即將原始文件及相關資料取走。

屬機密性的資料，禁止當回收紙重覆使用，並以碎紙機銷毀。

無人領取之列印資料，若無人認領則由該設備管理者於次一工作日執行銷毀。

    - 建置之人體生物資料庫個人電腦操作系統系統管理者之使用權限。

    - 人體生物資料庫隔離主機所在辦公室內不得使用行動電腦設備。

  - 資訊資產之管理

    - 硬體設備安裝

      - 進行資訊設備安裝、變更與維護作業，應上網填寫資訊需求「電腦遷移及網路設定」申請，並經權責主管同意後再進行變更。變更執行前應對各應用系統或服務所可能導致之影響進行評估，並視需要進行備份。若為緊急變更，可由承辦人先口頭告知權責主管，經核可後進行變更。

    - 軟體系統安裝

      - 資訊系統服務發展與測試作業管理，依據【CCH-ISMS-11資訊系統獲取、開發及維護管理作業流程及程序】辦理。

  - 資訊系統獲取、發展及維護安全管理

    - 新系統開發

      - 年度資訊系統開發計劃由資訊部發出業務資訊化意願調查，業務單位就年度業務發展計劃依優先順序提出資訊化需求申請，交資訊部安排系統開發時程，並報資訊委員會審核，經核准後公佈申請單位主管周知。

      - 業務需求單位向本院資訊部提出應用系統發展需求，或於系統維護過程產生之系統功能增修需求，應上網填寫「資訊需求」，經業務需求單位確認後，進行系統開發與變更事宜。

      - 系統取得、開發或變更需求經評估可行後，由本院資訊部應用系統負責人展開系統開發規劃工作，若不同意則須分析原因，並以「資訊需求」接案程序回覆業務需求單位。如需進行委外，則依據本程序之委外應用系統開發安全管理規劃辦理。

      - 應用系統負責人或委外廠商應對重大應用系統提出未來資料量的成長趨勢，並依實際資料量及成長量大小決定線上資料保留年份並定期減量，以避免發生資料儲存空間不足的情況；評估應用系統使用量，以維持應用系統上線效能。若服務負載過重的應用系統採取垂直與水平延展擴充，避免效能問題發生。

      - 系統開發或變更委外作業時，由承辦單位依據本院採購相關規定，進行委外採購流程。

    - 系統測試及驗收

      - 應用系統負責人須事先研擬測試計畫，測試過程須有各階段之測試紀錄。

      - 應用系統負責人或委外廠商應備妥測試環境後，由應用系統負責人及業務需求單位等使用者進行系統測試，並就測試結果填入「資訊需求」之申請單位測試記錄。如測試中發現系統錯誤，應請應用系統負責人或委外廠商完成錯誤修正。非系統錯誤之建議修改需求，應用系統負責人或委外廠商應盡力完成，若無法達成，則由應用系統負責人或委外廠商與業務需求單位進行協調。

      - 應用系統負責人與業務需求單位應對委外廠商進行驗收作業規劃，並依驗收作業規劃辦理驗收。

    - 儲存設備報廢

      - 儲存媒體送修時，應先進行備份，存放於安全區域，並徹底刪除送修設備上之機密資訊，防止資訊外洩。

      - 報廢作業應依規章「Q11資訊部資料銷毀管理辦法」之報廢程序提出申請，於核可後方得辦理報廢。

      - 實體類資訊資產若無殘值時，應進行實體破壞後，進行資源回收。

      - 資訊資產之儲存媒體必須消磁或利用工具清除資料，如無法進行時則進行實體破壞。報廢磁帶需進行燒毀，確保資料已被銷毀。

      - 儲存媒體由廠商協助銷毀時必須知會保管單位，並在其監督下進行銷毀，必須指派監督人員跟隨。

    - 人體生物資料庫所使用之資訊設備及電腦軟體皆屬於機密，未經許可不得任意移動。

  - 實體及環境安全管理

    - 基礎架構系統：

      - 一般使用人員應每日檢查資訊設備，如發現重大異常，應即時處理並通知資訊部維護人員。

      - 維護廠商作業完成後需提供維護處理紀錄表單，交由機房維運人員保管。

      - 新購置之資訊設備，如超過保固期後無法自行維護，應與廠商洽談維護服務事宜。

      - 資訊設備經維修廠商駐點人員外送修理時，若非屬儲存媒體損壞，於送修前應與業務承辦人員確認無機密性資料，方可送修。

      - 未經事先授權之設備外送時，需由權責單位主管核准。

      - 合約規範之外修作業，修復後發現資訊設備規格不符，則依合約規範處理。

    - 作業區域門禁管制：

      - 本作業區域RFID門禁權限由單位主管控管，其進出權限須經單位主任許可並列冊備查。

      - 未授權之員工及外部人員進入作業區域時，應先填寫「人員進出管制紀錄」。未授權之員工及外部人員進入作業區域前應完成登記，並由受訪人員簽章確認，若必要時由業務承辦人員陪同與監督。未授權之員工及外部人員離去時亦應登記離開時間。

      - 以上措施列於資訊安全稽核計畫中，接受定期及不定期稽核。

      - 本作業區域出入具錄影監控系統須具備足夠的影像解析度，且須可調閱至少兩個月前影像。

    - 桌面淨空與螢幕淨空

      - 使用者離開辦公區域時，若有機密性資料，任何型式須置於上鎖區域保管，並設有存取控制。

      - 使用者離開電腦設備時，應退出使用環境或電腦螢幕鎖定，以確保資料之安全。若超過10分鐘未使用電腦，需設定螢幕通行碼保護或強制登出措施。

  - 資訊安全事件發生之通報及保全處理程序

    - 人體生物資料庫損壞、硬體設備損壞，影響人體生物資料庫作業之執行時，應立即通報單位主管，並通知資訊部人員處理。

    - 為了確保電子病歷系統資訊資料的隱私性，對於相關設計人員，維護人員，稽核人員，協力廠商明訂簽有保密切結書、委外合約訂有保密義務、事故處理原則。

    - 員工人員任用前之安全要求、任職期間之安全要求及職務終止之安全要求，確保在職期間接觸之個人資料保護。

    - 如發生資訊安全相關如資料洩漏事件，須填寫[HB-ISMS-03資訊安全事故報告單]，並經單位主管簽核，並將改善作法填寫[HB-ISMS-04資訊安全矯正與預防處理單]。

  - 業務持續及回復管理

    - 人體生物資料庫資料應設定自動備份機制，每日定時將資料備份至儲存設備中，以微軟windowsr加密檔案系統(EFS)對整個外接式磁碟進行加密，並於工作後將備份媒體放置於安全地點。

    - 每週將資料燒製至光碟備份放置於安全防護裝置內；光碟保存期限為三年，超過保存期限時，需在主管監督下實施實體破壞。

    - 人體生物資料庫應有適當備援及備份機制，並定期測試備份。

    - 本院人體生物資料庫不提供相關資訊國際傳輸之服務。

  - 系統稽核管制作業程序規範

    - 針對人體生物資料庫之稽核需求，以「人體生物資料庫倫理委員會」委任稽核人員成立稽核小組進行稽核作業。

    - 人體生物資料庫稽核內容表由「人體生物資料庫倫理委員會」規範擬定之。

    - 稽核小組每半年訂定[HB-ISMS-05資訊安全稽核計畫]定期或不定期進行稽核，並將稽核報告發送相關單位進行改善併同改善記錄於「人體生物資料庫倫理委員會」報告。

    - 稽核報告由人體生物資料庫永久保存。

- 本規定修訂程序與紀錄

| 版本 | 異動日期 | 異動原因 | 異動內容重點說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0 | Jul.11.2011 | 新增：草稿初版 | 制定標準作業程序與規範並經人體生物資料庫倫理委員會核定後實施，修正時亦同。 |
| 01.1 | Apr.26.2012 | 6.5.3人體生物資料中心個人電腦系統最高權限管理者為人體生物資料倫理委員會(BRB)主任委員及副主任主委(共二人)，主任委員及副主任委員更換時，應辦理系統管理者帳號密碼交接。 |  |
| 01.2 | Apr.15.2017 | 醫院規章編碼分類 | Q3院內電子郵件管理辦法->Q3醫院電子郵件管理辦法、J8固定資產管理辦法->K15固定資產管理辦法 |
| 01.3 | Jun.11.2018 | 因醫策會之人體生物資料庫稽核作業辦法新增「人體生物資料庫稽核記錄」6.8.2.3 | 6.8.2.3本作業區域出入具錄影監控系統須具備足夠的影像解析度，且須可調閱至少兩個月前影像。 |
| 01.4 | Aug.27.2020 | 「K15固定資產管理辦法」或「K11列管財產管理辦法」更為Q11資訊部資料銷毀管理辦法 | 資訊部主管稽核只是修為資訊部之銷毀管理辦法 |